{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:\r\n1) Quantitativo stimato di rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione distinto per codice CER.\r\n2) Quantitativo stimato di reagenti chimici impiegato per il trattamento delle acque (ad esempio ipoclorito di sodio, polielettrolita, ecc.)\r\n3) Potenzialità degli impianti oggetto del servizio espressi in Abitanti Equivalenti.\r\n4) Numero stazioni di sollevamento oggetto dell'appalto.\r\n5) Vi è obbligo di assorbimento di personale già in forza sugli impianti? Se si, si chiede di specificare numero, CCNL e tipologia di contratto.\r\n\r\nSi chiede inoltre conferma di sopralluogo per il giorno 17/08/2021.\r\nCordiali saluti","In relazione alla vostra cortese richiesta si precisa quanto segue:\r\n1) La produzione stimata dei fanghi è di circa 4.000 chili annui;\r\n2) La gestione degli impianti è da tempo affidata all'esterno pertanto l'amministrazione non è in possesso di tale dato;\r\n3) valli 760 ab. eq. - villizzi 900 ab. eq. - santo ianni 11500 ab. eq. - pianetto 50 ab. eq.;\r\n4) n°2 impianti sollevamento;\r\n5) Non previsto."]