{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Salve, nel visionare gli elaborati si evince che è stato utilizzato il prezzario 2017 ormai non più in vigore. Si evincono inoltre alcune mancanze nel computo quale ad esempio assenza di voci relative ad inverter e quadri del fotovoltaico. Anche nel disciplinare non si evince menzione ad aggiornamento prezzi. Nel caso di aggiudicazione qualora si dovesse redigere il progetto esecutivo con il prezzario 2022 e quantificare anche le lavorazioni non contemplate come quella sopra indicata ad esempio, è naturale che l'importo dei lavori subirà delle variazioni in aumento. L'amministrazione ha previsto la copertura di tali somme oppure gli importi da considerare sono quelli già dichiarati nel quadro economico senza alcuna possibilità di aumento?","Salve l'operatore economico, come prescritto a pagina 8 del disciplinare di gara, deve presentare una progettazione definitiva già \"aggiornata\". Allo stato non è previsto ulteriore copertura economica per variazioni in aumento."]