{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":3,"n_cols":3,"rows_kept":3,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buonasera\r\nrichiediamo gentilmente un vostro chiarimento in merito ai seguenti quesiti:\r\n1)\tIl contratto d’appalto è da intendersi a misura o a corpo?  (Nella lettera d’invito a pag. 4 viene riportata la seguente dicitura: Il contratto di appalto è stipulato «a corpo» mentre nel CSA e in altri allegati progettuali si parla di contratto a misura).\r\n2)\tE’ previsto il sopralluogo?\r\n","1. L’appalto è stipulato “a misura”, la lettera di invito riporta un refuso tipografico.\r\n\r\n2. Il sopralluogo non è obbligatorio seppure auspicabile ed opportuno.\r\n\r\nIL RUP\r\n"]
[2,"Buonasera\r\nin riferimento ai criteri di miglioria previsti per la redazione e valutazione dell'offerta tecnica si richiedono i seguenti chiarimenti:\r\n1) Al secondo subcriterio del criterio 1, che di seguito si riporta integralmente:\r\n\"Illuminazione – Prestazioni energetiche La proposta migliorativa può riguardare: \r\nb) la prestazione energetica dell’impianto di illuminazione previsto in progetto. (CAM par. 4.3.4.4 - D.M 27 settembre 2017). 5 5\r\nIlluminazione – Regolazione flusso luminoso La proposta migliorativa riguarda il sistema di regolazione del flusso luminoso con il fine di migliorare le prestazioni dell’impianto offerto in termini di risparmio energetico (CAM par. 4.3.4.5 - D.M 27 settembre 2017).\r\nIl periodo \"Illuminazione - Regolazione flusso luminoso...\" si riferisce alla lettera a) del medesimo subcriterio oppure è a tutti gli effetti un criterio autonomo?\r\n\r\n2) rispetto a quanto riportato alla pag. 16/29 del disciplinare di gara alla lettera e):\r\n\"e) Con riferimento al criterio 5: impegno vincolante del concorrente indicante il periodo di estensione della garanzia, tra quelli previsti nella tabella relativa ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica;\"\r\nesattamente dove si specifica, tra i criteri, l'intervallo temporale da estendere riferito alla garanzia?","Il periodo \"Illuminazione - Regolazione flusso luminoso...\" si riferisce alla lettera a) del medesimo subcriterio oppure è a tutti gli effetti un criterio autonomo?: Si conferma che la regolazione del flusso luminoso è a tutti gli effetti un criterio autonomo. Si rimandi ai paragrafi dei CAM citati per le maggiori specifiche\r\n\r\n\r\ne) Con riferimento al criterio 5: impegno vincolante del concorrente indicante il periodo di estensione della garanzia, tra quelli previsti nella tabella relativa ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica;\" esattamente dove si specifica, tra i criteri, l'intervallo temporale da estendere riferito alla garanzia?: L’estensione della garanzia è riferita alla garanzia minima di legge ovvero, eventualmente, al periodo minimo di garanzia citata negli elaborati di progetto. L’estensione della garanzia è relativa all’aumento del massimo previsto tra i due.\r\n\r\nIL RUP\r\n"]